T RO Š K O V N I K

za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete

na području Općine Podgorač

- Materijal redovitog održavanja

| Red. br. | Naziv materijala | Jed. mjere | Cijena bez PDV-a (kn) | PDV (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luxomat sa sondom | kom |  |  |  |
| 2. | Osigurač NVO 25 - 63 A | kom |  |  |  |
| 3. | Osigurač NV1 C 35 - 63 A | kom |  |  |  |
| 4. | Osigurač DIII 16281 35 A rastal (25) | kom |  |  |  |
| 5. | Žarulja VTF 125 W | kom |  |  |  |
| 6. | Žarulja VTF 250 W | kom |  |  |  |
| 7. | Žarulja NAV – T 150 W | kom |  |  |  |
| 8. | Žarulja NAV – T 250 W | kom |  |  |  |
| 9. | Žarulja VTF E 40 250 W | kom |  |  |  |
| 10. | Žarulja VTF E 40 400 W | kom |  |  |  |
| 11. | Žarulja NA e 40 100 W | kom |  |  |  |
| 12. | Žarulja štedna | kom |  |  |  |
| 13. | Prigušnica 125 W | kom |  |  |  |
| 14. | Prigušnica 250 W | kom |  |  |  |
| 15. | Prigušnica 400 W | kom |  |  |  |
| 16. | Propaljivač 150 – 400 W | kom |  |  |  |
| 17. | Grlo E - 27 | kom |  |  |  |
| 18. | Grlo E – 40 porculan | kom |  |  |  |
| 19. | Grlo E – 14 bak | kom |  |  |  |
| 20. | Grlo E – 27 pl. 2010.113 crno | kom |  |  |  |
| 21. | Stezaljka SKS | kom |  |  |  |
| 22. | Staklo 200 W | kom |  |  |  |
| 23. | Sjenilo 200 W | kom |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |

- Materijal i usluge pojačanog održavanja

| Red. br. | Opis rada | Jed. mjere | Cijena bez PDV-a (kn) | PDV (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža dotrajalog stupa JR s pripadajućim kabelom i armaturom | pauš |  |  |  |
| 2. | Demontaža dotrajalog rasvjetnog tijela s krovnog nosača / pročelja | pauš |  |  |  |
| 3. | Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela koja uključuje: kabel PP00 3 x 2,5 mm...4 m1, konzola fi 420 mm, stezaljka izolirana MP 10_35, svjetiljka vanjska tip ROMA 250 W, žarulja VTFE, 1 40, 250 W, montaža | kmpl |  |  |  |
| 4. | Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa ATLANTIS 100 W s priborom | kmpl |  |  |  |
| 5. | Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa MALAGA 250 W s priborom | kmpl |  |  |  |
| 6. | Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 150 W NAV s priborom | kmpl |  |  |  |
| 7. | Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 250 W NAV s priborom | kmpl |  |  |  |
| 8. | Dostava i montaža zamjenskog reflektora JET 5 400 W | kmpl |  |  |  |
| 9. | Demontaža dotrajalog / neispravnog napojnog kabela i montaža novog kabela ELKALEX 2 x 16 mm komplet sa spojnim i montažnim materijalom | m1 |  |  |  |
| 10. | Iskop jame 0,8 x 0,8 x 1,0 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa | kom |  |  |  |
| 11. | Iskop jame 0,6 x 0,6 x 0,8 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa | kom |  |  |  |
| 12. | Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m za zamjenski napojni kabel | m1 |  |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja kabela PP00 – A 4 x 16 mm2 s trakom upozorenja | m1 |  |  |  |
| 14. | Dobava i ugradnja FeZn trake 25 x 4 mm | m1 |  |  |  |
| 15. | Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom aramaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,8 x 0,8 x 1,0 m | kom |  |  |  |
| 16. | Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom aramaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,6 x 0,6 x 1,0 m | kom |  |  |  |
| 17. | Dobava i ugradnja stupa h = 6 m, s predspojnim napravama, ožičen | kom |  |  |  |
| 18. | Dobava i ugradnja stupa h = 8 m, s predspojnim napravama, ožičen | kom |  |  |  |
| 19. | Dobava i ugradnja stupa h = 10 m, s predspojnim napravama, ožičen | kom |  |  |  |
| 20. | Polaganje NOVOTUNG cijevi fi 50 mm | m1 |  |  |  |
| 21. | Dobava i ugradnja sata uklopnog LCD 1 k. | kom |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |

- Cijena radnih i strojnih sati

| Red. br. | Opis rada | Jed. mjere | Cijena bez PDV-a (kn) | PDV (kn) | Ukupno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sat rada djelatnika u redovnom održavanju | h |  |  |  |
| 2. | Sat rada djelatnika u radu sa motornom pilom | h |  |  |  |
| 3. | Sat rada djelatnika u izvanredovnom održavanju | h |  |  |  |
| 4. | Sat rada vozila | h |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |

SVEUKUPNO (bez PDV-a) :  __________________ kn

SVEUKUPNO (PDV) : 	    __________________ kn

SVEUKUPNO (sa PDV-om) : __________________ kn

U _____________________, dana _________ 2016.g.

MP                    Potpis ovlaštene osobe

za zastupanje ponuditelja:

____________________________